## Tāme
N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Apjomi | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma c/h | Darba apmaksas likme, €/h | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Kopā, € | Darbietilpība c/h | Darba alga € | Materiāli € | Mehānismi € | Summa €
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
1 | Pagaidu būvžogs no saliekamiem elementiem h=2.0 m | m | 35
2 | Būvdarbu laikā mobilas gājēju laipas (b=1m, l=10-15m) ar margām montāža pārvietošana | kpl. | 1
3 | Būvdarbu laikā mobilas gājēju laipas ar margām demontāža | kpl. | 1
4 | Palīgmateriāli un papildmateriāli | kpl. | 1
5 | Strādājošo sadzīves telpu vagoniņa uzstādīšana un īre 1 gab. | mēneši | 3
6 | Slēgta materiālu noliktava konteiners ( 1 gab.) | mēneši | 3
7 | Teritorijas uzkopšana pēc darbu pabeigšanas | kpl. | 1
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
Pagalma seguma demontāžas darbi
8 | Asfaltbetona seguma (b=100mm) demontāža | m³ | 106
9 | Augstās ceļu betona apmales demontāža | m | 102.5
10 | Betona bruģakmens demontāža | m² | 176
11 | Grunts rakšana | m³ | 745
12 | Būvgružu transportēšana transportēšana uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu būvgružu izgāztuvi | m³ | 872
13 | Palīgmateriāli un papildmateriāli | kpl. | 1
Pagalma seguma demontāžas darbi
Pagalma labiekārtojuma izbūve
Pagalma seguma ierīkošana ar betona bruģakmens iesegumu
14 | Ģeotekstils | m² | 1060
15 | Blietēts grants smilts maisījums fr.=0/16 (440 mm) | m³ | 466
16 | Blietēts šķembu maisījums fr.=0/45 (200 mm) | m³ | 212
17 | Smilts saistīta ar cementu (30 mm) | m³ | 32
18 | Betona bruģakmens DEKOR 8 160 x 160 x 80 (h) mm (dzeltens, akmens šķembu faktūras virsma) vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | m² | 190
19 | Betona bruģakmens MĪTAVA h=80 mm (melns, skalota virsma) 205x159x215, 165x159x175, 135x159x125, 85x159x95 vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | m² | 280
20 | Betona bruģakmens MĪTAVA h=80 mm (pelēks, skalota virsma) 205x159x215, 165x159x175, 135x159x125, 85x159x95 vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | m² | 400
21 | Betona bruģakmens MĪTAVA h=80 mm (pelēks, gluda virsma) 205x159x215, 165x159x175, 135x159x125, 85x159x95 vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | m² | 20
22 | Betona bruģakmens DEKOR 8 (melns, akmens šķembu faktūras virsma) vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | m² | 170
Ietves seguma ierīkošana ar betona bruģakmens iesegumu
23 | Blietēts grants smilts maisījums fr.=0/16 (200 mm) | m³ | 40
24 | Blietēts šķembu maisījums fr.=0/45 (150 mm) | m³ | 30
25 | Smilts saistīta ar cementu (30 mm) | m³ | 6
26 | Betona bruģakmens DEKOR 8 160 x 160 x 80 (h) mm (dzeltens, akmens šķembu faktūras virsma) vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | m² | 120
27 | Betona bruģakmens MĪTAVA h=80 mm (melns, skalota virsma) 205x159x215, 165x159x175, 135x159x125, 85x159x95 vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | m² | 80
Ceļu betona apmale
28 | Augstā ceļu betona apmale (1000 x 150 x 300 (h) mm) Krāsa - pelēka | m | 93
29 | Augstā ceļu betona apmale (R=0,5m x 150 x 300 (h) mm) Krāsa - pelēka | gb. | 10
30 | Augstā ceļu betona apmale (R=3 m x 150 x 300 (h) mm) Krāsa - pelēka | gb. | 1
31 | Augstās ceļu betona apmales marķēšana dzeltenā krāsā. | m | 4
32 | Pazeminātā ceļu betona apmale (1000 x 220 x 150 (h) mm) Krāsa - pelēka | m | 156.1
33 | Pazeminātā ceļu betona apmale (R=1m x 220 x 150 (h) mm) Krāsa - pelēka | gb. | 6
34 | Pazeminātā ceļu betona apmale (R=2m x 220 x 150 (h) mm) Krāsa - pelēka | gb. | 2
35 | Betonēta pamatne, Betons B15 (300x150mm) | m³ | 12.2
Bruģakmens ap pazemes inženierkomunikāciju aku vākiem
36 | Betona bruģis KONUSS vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | m² | 14
37 | Palīgmateriāli un papildmateriāli | kpl. | 1
Pagalma labiekārtojuma izbūve
Rampa
38 | Rampas betona seguma un atbalsta sienas apmetuma demontāža un transportēšana uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu būvgružu izgāztuvi | m³ | 1.5
39 | Cementa bāzes hidroizolācijas uzklāšana | m² | 13
40 | Atbalsta sienas gruntēšana | m² | 20
41 | Cementa bāzes apmetums atbalsta sienai | m² | 20
42 | Dekoratīvā apmetuma uzklāšana | m² | 20
43 | Fasādes nobeiguma špaktele uz minerālas bāzes | m² | 20
44 | Ūdens dispersijas silikona gruntskrāsa ārdarbiem | m² | 20
45 | Pilnīgi matēta, silikonu piedevu saturoša ūdens dispersijas akrilāta krāsa ārdarbiem | m² | 20
46 | Atbalsta sienas granīta nosega h=30 mm, b=400 mm izgatavošana un montāža | m² | 5.2
Betona bruģakmens iesegumu
47 | Ģeotekstils | m² | 20
48 | Blietēts šķembu maisījums fr.=0/45 (200 mm) | m³ | 4
49 | Betons B 12,5 D 6 AIII s.100x100 (100 mm) | m³ | 2
50 | Betona bruģakmens MĪTAVA h=80 mm (pelēks, akmens šķembu faktūras virsma) 205x159x215, 165x159x175, 135x159x125, 85x159x95 vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | m² | 20
51 | Palīgmateriāli un papildmateriāli | kpl. | 1
Rampa
Pagraba noeja
52 | Nojumes stikla konstrukcijas demontāža un utilizācija | kpl. | 1
53 | Nojumes metāla konstrukciju demontāža | kpl. | 1
54 | Nojumes metāla konstrukciju attīrīšana ar smilšu strūklu | kpl. | 1
55 | Nojumes metāla konstrukciju pulverkrāsošana | kpl. | 1
56 | Nojumes granīta apdares saudzīga demontāža | kpl. | 1
57 | Pakāpienu, atbalsta sienas apmetuma un betona seguma demontāža un transportēšana uz būvgružu pārstrādi vai sertificētu būvgružu izgāztuvi | m² | 1
Jaunu noejas pakāpienu izbūve
58 | Pakāpiens 980x250x175(h) mm Individuāli izgatavojami, saliekami betona pakāpieni, piemēram SIA "Pamats un Co", veids Nr.1 Pakāpieniem ir putekļus neveidojoša, neslidena virsma, salizturība F100, nodilumizturība 0,8 g/m² vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | gb. | 3
59 | Augšējais pakāpiens 980x250x175(h) mm Individuāli izgatavojami, saliekami betona pakāpieni, piemēram SIA "Pamats un Co", veids Nr.1 Pakāpieniem ir putekļus neveidojoša, neslidena virsma, salizturība F100, nodilumizturība 0,8 g/m² vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | gb. | 1
60 | Betons B12,5 | m³ | 0.12
61 | Stiegrojums D 6A III | kg | 10
62 | Blietēts šķembu maisījums fr.=0/45 | m³ | 0.12
63 | Kāpņu pakāpienu apstrāde ar hidrofobizatoru | m² | 1.9
64 | Atbalsta sienas apmetuma demontāža | m² | 4
65 | Atbalsta sienas gruntēšana | m² | 4
66 | Cementa bāzes apmetums atbalsta sienai | m² | 4
67 | Cementa bāzes hidroizolācijas uzklāšana | m² | 4
68 | Fasādes nobeiguma špaktele uz minerālas bāzes | m² | 4
69 | Ūdens dispersijas silikona gruntskrāsa ārdarbiem | m² | 4
70 | Pilnīgi matēta, silikonu piedevu saturoša ūdens dispersijas akrilāta krāsa ārdarbiem | m² | 4
71 | Nojumes granīta apdares montāža | kpl. | 1
72 | Nojumes metāla konstrukciju attīrīšana ar smilšu strūklu | kpl. | 1
73 | Nojumes metāla konstrukciju pulverkrāsošana | kpl. | 1
74 | Nerūsējošā tērauda kolonnas Ø168 mm, h=1.2 m, b=3 mm montāža | gb. | 2
75 | Nojumes metāla konstrukciju montāža | kpl. | 1
76 | Monolītā polikarbonāta 4 mm ar UV aizsardzību ārā apstākļiem konstrukcijas montāža ieejas nojumēm | m² | 2.4
77 | Palīgmateriāli un papildmateriāli | kpl. | 1
Pagraba noeja
Pagalma ieejas
78 | Nojumes stikla konstrukcijas demontāža un utilizācija | kpl. | 4
79 | Ieejas nojumes metāla konstrukciju demontāža | kpl. | 4
80 | Ieejas nojumes granīta apdares demontāža | kpl. | 4
81 | Ieejas nojumes betona konstrukcijas demontāža | kpl. | 4
82 | Ieejas nojumes pamatnes un virszemes daļas izbūve | kpl. | 5
83 | Šķembu maisījums fr.=0/45 | m³ | 7.5
84 | Betons B12,5 | m³ | 16.5
85 | Nojumes metāla konstrukciju demontāža | kpl. | 1
86 | Nojumes metāla konstrukciju attīrīšana ar smilšu strūklu | kpl. | 1
87 | Nojumes metāla konstrukciju pulverkrāsošana | kpl. | 1
88 | Nerūsējošā tērauda kolonnas Ø168 mm, h=2.5 m, b=3 mm montāža | gb. | 10
89 | Nojumes metāla konstrukciju montāža | kpl. | 4
90 | Nojumes stikla konstrukcijas montāža | kpl. | 4
91 | Cinkotā tērauda konstrukcijas kājslauķis, rāmis 1200x 620 mm, h=145mm ar regulējamām kājām un pildītu ar alumīnija profilu režģi ar gumijas virsmu. | kpl. | 5
92 | Pakāpienu betona konstrukciju apdare ar granīta plāksnēm 20mm | m² | 20
93 | Jaunas nojumes metāla konstrukciju montāža, analogi esošajām ieejas nojumēm. | kpl. | 1
94 | Monolītā polikarbonāta 4 mm ar UV aizsardzību ārā apstākļiem konstrukcijas montāža ieejas nojumēm | m² | 15
95 | Palīgmateriāli un papildmateriāli | kpl. | 1
Pagalma ieejas
Ēdnīcas ieeja
96 | Nojumes stikla konstrukcijas demontāža un utilizācija | kpl. | 1
97 | Nojumes metāla konstrukciju demontāža | kpl. | 1
98 | Nojumes metāla konstrukciju attīrīšana ar smilšu strūklu | kpl. | 1
99 | Nojumes metāla konstrukciju pulverkrāsošana | kpl. | 1
100 | Nojumes atbalsta sienas granīta apdares saudzīga demontāža | kpl. | 1
101 | Atbalsta sienas apmetuma demontāža | m² | 43
102 | Atbalsta sienas gruntēšana | m² | 43
103 | Cementa bāzes hidroizolācijas uzklāšana | m² | 10
104 | Cementa bāzes apmetums atbalsta sienai | m² | 33
105 | Fasādes nobeiguma špaktele uz minerālas bāzes | m² | 33
106 | Ūdens dispersijas silikona gruntskrāsa ārdarbiem | m² | 33
107 | Pilnīgi matēta, silikonu piedevu saturoša ūdens dispersijas akrilāta krāsa ārdarbiem | m² | 33
108 | Nerūsējošā tērauda kolonnas Ø168 mm, h=0.8 m, b=3 mm m montāža | gb. | 3
109 | Nojumes metāla konstrukciju montāža | kpl. | 1
110 | Monolītā polikarbonāta 4 mm ar UV aizsardzību ārā apstākļiem konstrukcijas montāža nojumei | m² | 15
111 | Nojumes granīta apdares atpakaļ montāža | kpl. | 4
112 | Palīgmateriāli un papildmateriāli | kpl. | 1
Ēdnīcas ieeja
Ventilācijas nosegi
113 | Metāla noseglelementu demontāža | m² | 95
114 | Metāla nosegelementu krāsojuma tīrīšana | m² | 95
115 | Metāla nosegelementu gruntēšana | m² | 95
116 | Metāla nosegelementu pulverkrāsošana | m² | 95
117 | Ventilācijas gaisa vadu siltumizolācijas demontāža | m² | 60
118 | Ventilācijas gaisa vadu siltumizolācijas b=100mm montāža | m² | 60
119 | Metāla noseglelementu atpakaļ montāža | m² | 95
120 | Palīgmateriāli un papildmateriāli | kpl. | 1
Ventilācijas nosegi
Ventilācijas kanāli
121 | Dzelzsbetona vāka demontāža | m | 21
122 | Ventilācijas gaisa vadu izolācijas demontāža | m² | 53
123 | Dzelzsbetona kanāla tīrīšana | m | 21
124 | Ventilācijas gaisa vadu siltumizolācijas b=50mm montāža | m² | 53
125 | Demontēto dzelzsbetona vāku montāža | m | 21
126 | Dzelzsbetona kanālu un vāku sadurvietas blīvēšana | m | 56
127 | Hidroizolācijas uzklāšana dzelzsbetona kanāla vākam | m² | 32
128 | Palīgmateriāli un papildmateriāli | kpl. | 1
Ventilācijas kanāli
Cokola izveide
129 | Gropes h=70mm, b=30mm izveidošana betona cokola konstrukcijā | m | 43
130 | Esošo cokola virsmu attīrīšana | m² | 104.16
131 | Attīrītu cokola virsmu pārklāšana ar cementa bāzes hidroizolāciju | m² | 104.16
132 | Siltinājums - putupolistirola plātne EPS 300 (30 mm) | m² | 45.15
133 | Izlīdzinošā līmjava - armējoša, elastīga, hidrofoba java (1 kārta 2-3 mm) | m² | 48.16
134 | Stikla šķiedras siets. Siets tiek uzklāts pārklājot šuves 100 mm. | m² | 48.16
135 | Armējošs slānis - Hidrofobais apmetums-izlīdzinātājs ar šķiedrām (1 kārta 2-4 mm) | m² | 48.16
136 | Ūdens dispersijas silikona gruntskrāsa ārdarbiem | m² | 15.91
137 | Pilnīgi matēta, silikonu piedevu saturoša ūdens dispersijas akrilāta krāsa ārdarbiem | m² | 15.91
138 | Skārda lāsenis cokola aizsardzībai. Tērauda loksne - 0,6 mm bieza karsti cinkota, no abām pusēm pārklāta ar pasivācijas slāni, gruntējumu un polimērpārklājuma poliuretāna (Pural Matt) slāni. Tonis - RR 23 (tumši pelēks). Skārda stiprinājums ar dībeļskrūvi. | m | 43
139 | Elastīgs hermētiķis skārda ieseguma un mūra blīvēšanai , ūdensizturīgs, salizturīgs, izturīgs pret UV starojumu, temp. svārstību izturīgs -30°C līdz +75°C | kpl. | 1
140 | Palīgmateriāli un papildmateriāli | kpl. | 1
Cokola izveide
Ūdensvads Ū1 UKT
141 | Tranšejas rakšana | m³ | 94
142 | Smilšu pabērums zem un uzbērums virs caurulēm | m³ | 14.1
143 | Plastmasas PE De 110 ūdensapgādes cauruļvada PN10 ar veidgabaliem, iebūve H...2,0 m | m | 42
144 | Plastmasas PE De 63 ūdensapgādes cauruļvada PN10 ar veidgabaliem, iebūve H...2,0 m | m | 7
145 | Tranšejas aizbēršana | m³ | 94
146 | PE De 110 PN 16 līknis 450 | gb. | 1
147 | PE De 110 PN 16 līknis 900 | gb. | 1
148 | PE trejgabals De110/63 | gb. | 1
149 | PE De 63 PN 16 līknis 900 | gb. | 1
150 | Pievienojums esošam ūdensvadam D 100 ēkā | vieta | 2
151 | Pievienojums esošam ūdensvadam D 50 ēkā | vieta | 1
152 | Atloku adapters, stiepes izturīgs Dn 100 | gb. | 2
153 | Aizbīdnis Dn100, montāža ēkā | gb. | 1
154 | Hermetizēta ūdensvada ievada De 110 izbūve | vieta | 2
155 | Hermetizēta ūdensvada ievada De 63 izbūve | vieta | 1
Aizsardzības darbi šķērsojumos ar esošām komunikācijām:
156 | -el kabeļi | vieta | 7
157 | -kanalizācija | vieta | 3
158 | -lietus kanalizācija | vieta | 4
159 | -telefona kanalizācija | vieta | 1
160 | -zemējums | vieta | 3
161 | -siltumtrase | vieta | 1
162 | Esoša cauruļvada D 100 demontāža | m | 42
163 | Esoša cauruļvada D 50 demontāža Precizēt pēc vietas | m | 7
164 | Esoša aizbīdņa D 100 demontāža Ēkā | gb. | 1
165 | Esoša pazemes tipa aizbīdņa demontāža | gb. | 1
166 | Santehniskie palīgmateriāli, montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
167 | Sistēmu regulēšana, palaišana, nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācija | kpl. | 1
Ūdensvads Ū1 UKT
Kanalizācija K1,K3 UKT
168 | Tranšejas rakšana | m³ | 31
169 | Smilšu pabērums zem un uzbērums virs caurulēm | m³ | 5
170 | Plastmasas PVC De 110 T8 sadzīves kanalizācijas cauruļvada izbūve | m | 2
171 | Plastmasas PVC De 160 T8 sadzīves kanalizācijas cauruļvada izbūve | m | 6
172 | Plastmasas PVC De 200 T8 sadzīves kanalizācijas cauruļvada izbūve Pievienojumi akai K1-1 | m | 2
173 | Tranšejas aizbēršana | m³ | 31
174 | Plastmasas PE De 63 PN6 kanalizācijas spiedvada izbūve | m | 2
175 | Gatavas komplektācijas tauku atdalītāja NS 4 plastikāta korpusā D 1100 ar tauku līmeņa signalizāciju, izbūve- ACO Lipumax P-B NS 4 (Nosēddaļas tilpums 460 litri, tauku uztveršanas tilpums 270 litri, kopējais tilpums 930 litri, pievadi D110, augšdaļa ar slodzi izkliedējošu plātni D1500x200 un adaptera plātni D1000x150, ķeta vāks D400 ar smakas drošu blīvējumu) vai ekvivalets. Tai skaitā - elektromontāžas darbi. Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | kpl. | 1
176 | Aka D560/200 plastikāta ar teleskopisku galvas daļu ,40tn ķeta rāmi un vāku H=2 m | kpl. | 1
177 | Pievienojums esošai akai | vieta | 1
178 | Pievienojums esošam izvadam | vieta | 1
179 | Pievienojums esošam cauruļvadam D 200 | vieta | 3
180 | Esoša tauku atdalītāja D 1500 demontāža | kpl. | 1
181 | Esošu cauruļvadu demontāža | m | 10
182 | Aizsargčaula De110 caur dzelzsbetona konstrukcijām | gb. | 1
183 | Pāreja- savienojums pie tauku atdalītāja pievada De63/110 | gb. | 1
Aizsardzības darbi šķērsojumos ar esošām komunikācijām:
184 | -zemējums | vieta | 1
185 | -lietus kanalizācija | vieta | 2
186 | Aku vāku demontāža un montāža ar līmeņu pielīdzināšanu jaunajam pagalma segumam | kpl. | 13
187 | Santehniskie palīgmateriāli, montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
188 | Cauruļvadu CCTV inspekcija. Saimnieciski fekālā kanalizācija: Ø200 – 225m, 20 posmi. Fekālās kanalizācijas tīkliem pirms videoinspekcijas jāveic hidrodinamiskā skalošana, fekālās kanalizācijas hidrodinamiskā skalošana un videoinspekcija jāveic sestdienā un/vai svētdienā. Videoinspekcijas rezultāti jānodod pasūtītājam elektroniskā veidā. | kpl. | 1
189 | Sistēmu regulēšana, palaišana, nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācija | kpl. | 1
Kanalizācija K1,K3 UKT
Lietus kanalizācija K2 UKT
190 | Tranšejas rakšana | m³ | 75
191 | Smilšu pabērums zem un uzbērums virs caurulēm | m³ | 12
192 | Plastmasas kanalizācijas PVC De160 uzmavu caurules un veidgabali, klase T8 | m | 30
193 | Plastmasas kanalizācijas PVC De 200 uzmavu caurules un veidgabali izbūve klase T8 | m | 6
194 | Tranšejas aizbēršana | m³ | 75
195 | Jumta noteku ķeta virszemes daļas nomaiņa ar PVC De160 caurulēm un veidgabaliem UKT-02 (piezīme Nr.3) | kpl. | 7
196 | PVC revīzija lietus notekai ar pieskrūvējamu vāku De160 UKT-02 (piezīme Nr.3) | kpl. | 7
197 | Pievienojums esošai notekai De160 | vieta | 7
198 | Pievienojums esošai notekai De160 zem zemes. Revīzija jau nomainīta | vieta | 1
199 | Pievienojums esošam cauruļvadam | vieta | 4
200 | Pievienojums esošai akai | vieta | 2
201 | Gūlija plastikāta D400/160 H...1,5 ar teleskopisku galvas daļu , ar nosēddaļu 0,5 m, ar ķeta redeļu vāku | kpl. | 3
202 | Gūlija plastikāta D400/160 H...2,0 ar teleskopisku galvas daļu , ar nosēddaļu 0,5 m, ar ķeta redeļu vāku | kpl. | 3
203 | Gūlija plastikāta D400/160 H...2,5 ar teleskopisku galvas daļu , ar nosēddaļu 0,5 m, ar ķeta redeļu vāku | kpl. | 2
204 | Gūlija plastikāta D400/160 H...3,0 ar teleskopisku galvas daļu, ar nosēddaļu 0,5 m, ar ķeta redeļu vāku | kpl. | 2
205 | Aka D400/200 plastikāta, ar teleskopisku galvas daļu, 40 tn ķeta rāmi un vāku, H÷2,5 m | kpl. | 1
206 | Esošo likvidējamo pievadu aizbetonēšana D 150 | vieta | 1
207 | Esošo likvidējamo pievadu aizbetonēšana D 100 | vieta | 2
208 | Esošo likvidējamo pievada D150 noslēga ierīkošana ar noslēgtapas veidgabalu | vieta | 1
Aizsardzības darbi šķērsojumos ar esošām komunikācijām:
209 | -telefona kanalizācija | vieta | 1
210 | -zemējums | vieta | 5
211 | -siltumtrase | vieta | 1
212 | Aizsargčaula De160 caur dzelzsbetona konstrukcijām | gb. | 1
213 | Esošu gūliju demontāža | kpl. | 3
214 | Esošu cauruļvadu demontāža | m | 48
215 | Esošas ūdens savākšanas teknes demontāža L=6,3 m | kpl. | 1
216 | Esošas ūdens savākšanas teknes demontāža L=2,0 m | kpl. | 1
217 | Esošas ūdens savākšanas teknes demontāža L=1,5 m | kpl. | 1
218 | Esošas ūdens savākšanas teknes demontāža L=2,1 m | kpl. | 1
219 | Ķeta redele ūdens savākšanas teknei klase D400, L=4 m | kpl. | 1
220 | Ūdens savākšanas tekne dzelzsbetona armēta ar stiklašķiedru, platums 100 mm, malas aizsardzību, ar ķeta redeli, klase D400, ar smilšķērāju, L=4m Hauraton Faserfix super KS 100 vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | kpl. | 1
221 | Ūdens savākšanas tekne no dzelzsbetona armēta ar stiklašķiedru, platums 300 mm, malas aizsardzību, ar ķeta redeli, klase D 400, ar smilšķērāju, L=3 m Hauraton Faserfix super KS 300 vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | kpl. | 1
222 | Kanālu un smilšķērāja apbēršana | m³ | 0.67
223 | Tekņu izvadu pārvienošana pie esošiem cauruļvadiem | kpl. | 2
224 | Aku vāku demontāža un montāža ar līmeņu pielīdzināšanu jaunajam pagalma segumam | kpl. | 17
225 | Santehniskie palīgmateriāli, montāžas izstrādājumi | kpl. | 1
226 | Cauruļvadu CCTV inspekcija. Lietus ūdens kanalizācijas: Ø200 – 195 m (23 posmi) un Ø250 – 30m (1 posms). Videoinspekcijas rezultāti jānodod pasūtītājam elektroniskā veidā. | kpl. | 1
227 | Sistēmu regulēšana, palaišana, nodošana ekspluatācijā, izpilddokumentācija | kpl. | 1
Lietus kanalizācija K2 UKT
Teritorijas ārējie elektroapgādes tīkli
Maģistrāles uz sadali MS 41 , dūmu lūku un ventilatoru apgāde bēniņos.
228 | Pieslēgumi maģistrāļu sadalē MS 3- maģistrāles M1, M10, M5-ievilkšana - pieslēgums, UAS vadības atslēgums | kpl. | 1
229 | Maģistrāļu sadale MS 41 | kpl. | 1
230 | Ugunsdroša spaiļu kārba – 5×10mm2, IP65, E90, 550x280x138mm, trīs kabeļu ievada blīvslēgi | gb. | 1
231 | Esošās spēka grupas atslēgšana, kabeļa izvilkšana, jaunas līnijas pieslēgums dūmu lūku vadības skapī DLSS | kpl. | 1
232 | Esošās spēka grupas atslēgšana, kabeļa izvilkšana, jaunas līnijas pieslēgums dūmu nosūces ventilatora vadības skapī DN1 | kpl. | 1
233 | Kabeļu plaukts – 200mm plats, karsti cinkots | m | 15
234 | Kabeļu plaukts – 600mm plats, karsti cinkots (ieskaitot ∼12m plauktu vertikālā šahtā) | m | 30
235 | Plaukta L veida pagrieziens 600mm, karsti cinkots | gb. | 2
236 | Pārejas elements uz vertikālu plauktu – 200mm plats, karsti cinkots | gb. | 2
237 | Pārejas elements uz vertikālu plauktu – 600mm plats, karsti cinkots | gb. | 1
238 | Plaukta kronšteins – l=340mm, karsti cinkots | gb. | 12
239 | Plaukta kronšteins – l=640mm, karsti cinkots | gb. | 9
240 | Vertikālā iekare – l=495mm, karsti cinkota | gb. | 15
241 | Vertikālā iekare – l=910mm, karsti cinkota | gb. | 10
242 | Plaukta savienojums karsti cinkots | gb. | 18
243 | Plaukta kustīgais savienojums, karsti cinkots | gb. | 20
244 | Plaukta stiprinājums pie sienas, karsti cinkots | gb. | 30
245 | Plaukta nozarojuma stiprinājums, karsti cinkots | gb. | 2
246 | Nozarojuma pastiprinājums, karsti cinkots | gb. | 2
247 | Stiprinājums pie kronšteina, karsti cinkots | gb. | 40
248 | Plaukta vāks –200mm plats, l=510, karsti cinkots (vertikālam posmam) | gb. | 3
249 | Plaukta vāks – 600mm plats, l=1500, karsti cinkots (vertikālam posmam) | gb. | 11
250 | Tērauda profils, karsti cinkots, l=6m | gb. | 4
251 | Profila savienojums, karsti cinkots | gb. | 12
252 | Ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas tīkla modulis ar 240 V 5 A kontaktiem , montējams uz DIN sliedes - sadalē MS 41 | kpl. | 1
253 | Pieslēgumi esošajam UAS tīklam bēniņos - tīkla pārprogrammēšana | kpl. | 1
254 | 1kV kabelis ar vara dzīslām guldīšanai zemē – šķ-gr. 5×10mm2 | m | 70
255 | Kabelis ar vara dzīslām, ugunsdrošs, E90 – šķ-gr. 5×10/mm2 - E 90 | m | 75
256 | 1kV kabelis ar vara dzīslām guldīšanai zemē – šķ-gr. 1×120mm2 | m | 480
257 | 1kV kabelis ar vara dzīslām guldīšanai zemē – šķ-gr. 4×240mm2 | m | 480
258 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ-gr. 4×120mm2 | m | 30
259 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ-gr. 4×150mm2 | m | 15
260 | Kabelis ar vara dzīslu – šķ-gr. 1×70mm2 | m | 35
261 | KNX kabelis guldīšanai zemē 2x2x0.8mm2 , ekranēts | m | 130
262 | Signalizācijas kabelis 2x1.0mm2 + E, E 30 | m | 40
263 | Kabeļa gala apdare – 5x10mm2 | kpl. | 1
264 | Kabeļa gala apdare – 4x120mm2 | kpl. | 6
265 | Kabeļa gala apdare – 4x150mm2 | kpl. | 3
266 | Kabeļa gala apdare – 4×240mm2 | kpl. | 8
267 | Kabeļu savienojumu uzmava 5x10mmm2/ 5x10mm2 E 90 | kpl. | 1
268 | Plastmasas caurule ar vidēju mehānisko izturību – 20/14.2mm | m | 25
269 | Plastmasas caurule – 50/40.7mm | m | 125
270 | Plastmasas caurule – 110/94.1mm | m | 275
271 | Plastmasas caurule – 50/39.8mm | m | 20
272 | Plastmasas caurule – 110/93.1mm | m | 40
273 | Caurules savienojuma uzmava – 50mm | gb. | 10
274 | Caurules savienojuma uzmava – 110mm | gb. | 52
275 | Blīvgredzens – 50mm | gb. | 25
276 | Blīvgredzens – 110mm | gb. | 105
277 | Cauruļu sadalītājs, 8-vietīgs | gb. | 15
278 | Atvēruma sienā plaukta montāžai – 320×70mm | kpl. | 1
279 | Atvēruma sienā plaukta montāžai – 620×70mm | kpl. | 1
280 | Esošās dubultgrīdas konstrukciju izjaukšana un atjaunošana | m² | 4
281 | Esošā izplūdes gāzu nosūces vēdkanāla demontāža tranšejā, ∅∼150mm | m | 4
282 | Esošā izplūdes gāzu nosūces vēdkanāla demontāža vertikālajā šahtā, ∅∼150mm | m | 15
283 | Tranšeja caurulēm – 1200(h)/800mm, malu nostiprināšana | m | 45
284 | Bedre pie cauruļu ievada šahtā – 1600(h)/1500mm, malu nostiprināšana | kpl. | 1
285 | Esošās zemējuma kontūra kopnes atrakšana – 0.5×0.5m | m | 10
286 | Esošās siltumtrases atrakšana, cauruļu bloka – 4×∅110/1ﾗ∅50+1ﾗ∅110 pastumšana zem siltumtrases ∼1.1m dziļumā – bedre 2m gara, malu nostiprināšana | kpl. | 2
287 | Atvēruma urbšana pamatos 2x50mm L=1.0m caurules kabeļa izvilkšanai montāžai, noblīvēšana - hidroizolācijas atjaunošana | kpl. | 1
288 | Atvēruma ārsienā cauruļu kabeļu izvilkšanai montāžai – 460×250mm, 700mm bieza siena, ieskaitot mūra konstrukciju un apmetuma atjaunošanu, cauruļu noblīvēšanu pēc kabeļu izvilkšanas | kpl. | 1
289 | Kabeļu montāža uz horizontālā plaukta – 1 kabelis | m | 15
290 | Kabeļu montāža uz vertikālā plaukta – 9 kabeļi | m | 20
291 | Kabeļu montāža uz horizontālā plaukta – 9 kabeļi | m | 30
292 | Ugunsdrošā java – 20kg iepakojums HILTI CFS -M vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | gb. | 1
293 | Termoizplešanās ugunsdrošības putas 310ml iepakojumā | gb. | 5
294 | Ugunsdrošais vadu pārklājums – 20kg iepakojums HILTI CP-678 vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | gb. | 1
295 | Metālkonstrukcijas – stiprinājuma detaļas | kg | 50
296 | Papildmateriāli | kpl. | 1
297 | Izpildrasējumi | kpl. | 1
Ugunsdzēsības sūkņu pieslēgums pagrabā.
298 | Spēka sadale ar ARI (skatīt shēmu rasējumā EL-4) | kpl. | 1
299 | Jauns pieslēgums sadalē 2SK (skatīt shēmu rasējumā EL-4) | kpl. | 2
300 | Esošo spēka grupu atslēgšana, kabeļu izvilkšana, jaunu līniju pieslēgums ugunsdzēsības sūkņu vadības skapī (skatīt shēmu rasējumā EL-4) | kpl. | 1
301 | Hermētiska spaiļu kārba – 5×2.5mm2 | gb. | 5
302 | Evakuācijas apgaismojuma gaismeklis – uzlīme „Ugunsdzēsības sūkņi”, ar iebūvētu bateriju 1 stundas autonomam darbam (8W, 1h), pastāvīgas degšanas režīms | gb. | 60
303 | Kabelis ar vara dzīslām – šķ-gr. 3×1.5mm2 | m | 5
304 | Kabelis ar vara dzīslām, ugunsdrošs, E90 – šķ-gr. 4×10/10mm2 | m | 60
305 | Plastmasas caurule ar vidēju mehānisko izturību – 32/23.7mm | m | 1
306 | Kabeļa montāža uz esošā plaukta (teknes), vāka noņemšana un uzlikšana | m | 1
307 | Ugunsdrošā java – 20kg iepakojums HILTI CFS -M vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | gb. | 1
308 | Ugunsdrošais vadu pārklājums – 20kg iepakojums HILTI CP-678 vai ekvivalents Piedāvātais ekvivalents: ___________________________ | gb. | 1
309 | Papildmateriāli | kpl. | 25
310 | Izpildrasējumi | kpl. | 1
311 | Metālkonstrukcijas – stiprinājuma detaļas | kg | 25
Teritorijas ārējie elektroapgādes tīkli
Kopā
Materiālu transports |  | %
Tiešās izmaksas kopā
Virsizdevumi |  | %
t.sk. darba aizsardzība |  | %
Peļņa |  | %
Darba devēja sociālais nodoklis |  | 23.59%
Līgumcena bez PVN

## Kopsavilkums
N.p.k. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas (€) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga (€) | materiāli (€) | mehānismi (€)
Tāmju kopsavilkums
1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi
2 | Pagalma seguma demontāžas darbi
3 | Pagalma labiekārtojuma izbūve
4 | Rampa
5 | Pagraba noeja
6 | Pagalma ieejas
7 | Ēdnīcas ieeja
8 | Ventilācijas nosegi
9 | Ventilācijas kanāli
10 | Cokola izveide
11 | Ūdensvads Ū1 UKT
12 | Kanalizācija K1,K3 UKT
13 | Lietus kanalizācija K2 UKT
14 | Teritorijas ārējie elektroapgādes tīkli
Objekta kopējās tiešās izmaksas
| Materiālu transports | %
Tiešās izmaksas kopā
| Virsizdevumi | %
| t.sk. darba aizsardzība | %
| Plānotā peļņa | %
| Sociālais nodoklis | 23.59%
Līgumcena bez PVN