## 4.1. (4.1.1.) KOPTĀME
4.1. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 1. DAĻA – TELPU APDARES ATJAUNOŠANA
4.1.1. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – BŪVDARBU KOPĒJĀS IZMAKSAS
KOPTĀME (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Lokālās tāmes Nr. | Būvdarbu tāmes nosaukums | Būvdarbu izmaksu aprēķina tabulā-tāmē ailē "Kopā bez PVN" norādītās izmaksas (EUR, bez PVN)
1 | Nr. 1 | Apdares atjaunošana sanitārajā telpā 324.a | 0
2 | Nr. 2 | Apdares atjaunošana sanitārajā telpā 232.a
3 | Nr. 3 | Apdares atjaunošana sanitārajā telpā 232.b, 232.c, 232.d
4 | Nr. 4 | Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 118.d, 118.e, 118.f, 118.g
5 | Nr. 5 | Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 103.b
6 | Nr. 6 | Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 103.d, 103.e
7 | Nr. 7 | Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 237.a, 237.b
8 | Nr. 8 | Piekārto griestu nomaiņa gaiteņa telpā 304.a
9 | Nr. 9 | Apdares atjaunošana 83. telpā
10 | Nr. 10 | Apdares atjaunošana 1. un 1.b ģērbtuves telpā
11 | Nr. 11 | Durvju remonts 15.a telpā
Līgumcena bez PVN:
PVN 21%
Līguma summa ar PVN:

## Tame1 (324a)
4.1.2. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Apdares atjaunoša sanitārajā telpā 324.a
Lokālā tāme Nr. 1 (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Apdares atjaunoša sanitārajā telpā 324.a
2 | Vispārīgie būvdarbi
3 | Demontāža
4 | Grīdas flīžu seguma demontāža. | m² | 3
5 | Grīdas smilšu-cementa javas izlīdzinošās kārtas h=3.0cm nokalšana. | m² | 3
6 | Sienu flīžu ar flīžu līmi nokalšana. | m² | 10.4
7 | Sienu un loga ailas bojātā apmetuma nokalšana. | m² | 11
8 | Ģipškartona vertikālās komunikāciju šahtas (2750x200x300mm) demontāža. | kpl | 1
9 | ARMSTRONG tipa iekārto griestu sistēmas demontāža. | m² | 3
10 | Durvju koka sliekšņa 250x900mm demontāža. | gb | 1
11 | Linoleja seguma fragmenta gaitenī un durvju ailā demontāža. | m² | 2
12 | Durvju apmales no telpas iekšpuses demontāža. | m | 5.6
13 | Apdare
14 | Sienas apšūšana divās kārtās ar mitrumizturīgo ģipškartonu uz metāla profilu karkasa 1.8m augstumā no grīdas. | m² | 2.4
15 | Komunikāciju šahtas (300x400x2750mm) izbūve no mitrumizturīga ģipškartona divās kārtās uz metāla profilu karkasa. | m² | 2
16 | Pulverkrāsotas, cinkota tērauda revīzijas lūkas 200×200mm piegāde un montāža. | gb | 1
17 | Jauna apmetuma izveidošana sienām un loga ailai pēc flīžu nokalšanas. | m² | 11
18 | Sienu un logu ailas plaisu aizdarināšana. | m | 15
19 | Sienu un logu ailas sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana). | m² | 7
20 | Sienu un loga ailas krāsošana ar mitrām telpām piemērotu krāsu CAPAROL Hell_Weib L96 C2 H109 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | m² | 7
21 | Sienas no gaiteņa puses sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar lateksa krāsu, iepriekš aizdarinot un nošpaktelējot atvērumu sienā pēc slēdža demontāžas. | m² | 8
22 | Sienu sagatavošana flīzēšanai. | m² | 9.5
23 | Sienu flīzēšana (H=1,8m) paredzot ārējā stūra līstes iestrādi un šuvju aizdarināšanu ar flīžu šuvotāju. | m² | 9.5
24 | Sienas flīzes ILLUSION MIX BEGE Revigres 300x450mm (ar pielaidēm piegriešanai) vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents:____________________ | m² | 10.5
25 | Plastmasas līste ārējiem stūriem (toni saskaņot ar pasūtītāju). | m | 1.8
26 | Spoguļa (600x900mm) ielīmēšana pie sienas virs izlietnes pie speciāli sagatavotas virsmas spoguļa ielīmēšanai. | gb | 1
27 | Grīdas smilšu-cementa javas izlīdzinošās kārtas izveidošana h=3cm. | m² | 3
28 | Grīdas hidroizolācijas izveidošana, ieklājot MAPEI MAPELASTIC vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ___________________ | m² | 3
29 | Grīdas flīzēšana paredzot šuvju aizdarināšanu ar flīžu šuvotāju. | m² | 3
30 | Grīdas flīzes CROMATICA CAFE RECT Revigres 300x300mm (ar pielaidēm piegriešanai) vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | m² | 3.5
31 | Flīzēto virsmu sadurvietu aizdarināšana ar silikonu. | kpl | 1
32 | Piekārto griestu montāža. | m² | 3
33 | Piekārtie griesti AME THERMATEX, ALPHA ONE, VT-S-24, 600x600mm, 24mm (minerālplate) (ar pielaidēm piegriešanai) ieskaitot stiprinājuma profilus un palīgmateriālus vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | m² | 4.2
34 | Koka krāsotu profilētu durvju apmaļu izgatavošana un montāža. | m | 5.6
35 | Koka durvju ieskaitot kārbu un ārējās apmales no abām pusēm sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana) un krāsošana. | m² | 6
36 | Grīdas virsmas gaitenī un durvju ailā sagatavošana linoleja ielīmēšanai. | m² | 2
37 | Linoleja fragmenta ielīmēšana gaitenī un durvju ailā paredzot šuvju diega iestrādi. Linolejs firmas POLYFLOR PRESTIGE HOMOGENEOUS 1930 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents:____________________ | m² | 2
38 | Elektromontāža
39 | Piekārto griestu konstrukcijā uzstādīto gaismekļu demontāža. | gb | 1
40 | Sienas gaismekļa demontāža. | gb | 1
41 | 1- polu z/a slēdža demontāža. | gb | 1
42 | Z/a kontaktligzdas demontāža. | gb | 1
43 | Kabeļu rievas izveidošana un aizdare mūra sienā (1-kabelim). | m | 0.5
44 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3x1,5mm². Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X1,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | m | 5
45 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3x2,5mm². Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X2,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: __________________________ | m | 1
46 | Kontaktligzdas U=230V, In=16A, IP20, z/a, bēšs, ar vāciņu, komplektā ar palīgmateriāliem montāža. Firmas "Jung" AS 500 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: __________________________ | gb | 1
47 | Infrasarkanā kustības, klātbūtnes sensora montāža. Firmas "STEINEL" izstrādājums IS-D360, EAN code 4007841601317 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: __________________________ | gb | 1
48 | Apgaismojuma armatūras montāža piekārto griestu konstrukcijā. Firmas "KANLUX" RAGO DL-R63-W vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 2
49 | Spuldzes. Firmas "LEDURO" E27, R63, ≥700 lm, ≤3000 K, ≥180◦ vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 2
50 | Vājstrāvu sistēma
51 | Esošo vājstrāvu kabeļu iestrāde mūra sienā zem apmetuma. | m | 1
52 | Zemapmetuma komutācijas kārbas 10x10cm montāža. | gb | 1
53 | Santehniskie darbi
54 | Demontāža
55 | Esošā sēdpoda ar atklāti montētu ūdens pievadu un noslēgarmatūru demontāža. | gb | 1
56 | Keramiskās izlietnes ar jaucējkrānu, atklāti montētiem ūdens pievadiem, noslēgarmatūru un kanalizācijas veidgabaliem demontāža. | gb | 1
57 | Elektriskā ūdenssildītāja demontāža. | gb | 1
58 | Elektriskā apkures radiatora demontāža. | gb | 1
59 | Atklāti montētu ūdensapgādes cauruļvadu un cauruļvadu veidgabalu demontāža. | kpl | 1
60 | Montāža
61 | Keramiskās izlietnes 570×435mm montāža, paredzot pudeļveida hromētu kanalizācijas hidroslēgu, noslēdzamu (ang. - "click clack valve") hromētu izplūdes mehānismu un visus pieslēguma un montāžas materiālus. Firmas IFO izlietne Inspira, artikuls Nr. 15022 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 1
62 | Misiņa ūdens maisītāja ar dekoratīvo (hroma) pārklājumu un fiksētu izplūdi piegāde un montāža, paredzot visus pieslēguma un montāžas materiālus. Ūdens izplūdes augstums ≥ 82 mm, nobīde no pievienojuma centra līdz ūdens izplūdei ≥ 110 mm. Firmas Grohe jaucējkrāns artikuls Nr. 33558003 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 1
63 | Sēdpods, komplektā ar kanalizācijas pievienojuma veidgabaliem, ūdens pievienojuma vara cauruļvadu ar dekoratīvo pārklājumu un sēdriņķi ar cieto vāku piegāde un montāža, paredzot visus pieslēguma un montāžas materiālus. Firmas IFO sēdpods Sign, artikuls: 6862 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 1
64 | Rievas 35x50mm izveide un aizdare mūra sienās, siltumapgādes cauruļvadu montāžai. | m | 1
65 | Rievas 50x50mm izveide un aizdare mūra sienās, ūdensapgādes cauruļvadu montāžai. | m | 3
66 | Polietilēna ūdensapgādes cauruļvadu ar alumīnija starpslāni D 16mm, komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem piegāde un montāža. | m | 3
67 | Polietilēna ūdensapgādes cauruļvadu ar alumīnija starpslāni D 25mm, komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem piegāde un montāža. | m | 4
68 | Cauruļvadu siltumizolācijas d=18mm, b=9mm montāža. | m | 3
69 | Cauruļvadu siltumizolācijas d=28mm, b=9mm montāža. | m | 4
70 | Stūra ventiļa ar dekoratīvo (hroma) pārklājumu piegāde un montāža. Firmas SCHELL stūra ventīlis, artikuls 049170699 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 3
71 | Misiņa lodveida ventiļu 1/2" ar tērauda rokturi piegāde un montāža. | gb | 2
72 | Misiņa lodveida ventiļu 3/4" ar tērauda rokturi piegāde un montāža. | gb | 1
73 | Pulverkrāsotas, cinkota tērauda revīzijas lūkas 200×200 mm piegāde un montāža. | gb | 1
74 | Tērauda lokšņu radiatora 21. tips, 400×500mm, ar sānu pieslēgumu, termoventīli, termostatu, atpakaļgaitas pieslēgumu un atgaisotāju piegāde un montāža. | gb | 1
75 | Vara cauruļvadu cauruļvadu D 12mm, komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem piegāde un montāža. | m | 3
76 | Cauruļvadu siltumizolācijas d=15mm, b=9mm montāža. | m | 3
77 | Būvgružu savākšana un aizvešana. | kpl | 1
78 | Telpas uzkopšana, paredzot loga mazgāšanu no telpas iekšpuses. | kpl | 1
Kopā: |  | 0
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): |  | %
Tiešie izdevumi: | [13 empty] | 0
Virsizdevumi: |  | %
Plānotie uzkrājumi: |  | %
Sociālais nodoklis: |  | 23.59% | [11 empty] | 0
Kopā bez PVN: | [13 empty] | 0

## Tāme2 (232a)
4.1.3. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Apdares atjaunoša sanitārajā telpā 232.a
Lokālā tāme Nr. 2 (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Apdares atjaunoša sanitārajā telpā 232.a
2 | Vispārīgie būvdarbi
3 | Demontāža
4 | Grīdas flīžu seguma demontāža. | m² | 3
5 | Grīdas smilšu-cementa javas izlīdzinošās kārtas h=3.0cm nokalšana. | m² | 3
6 | Sienu flīžu ar flīžu līmi nokalšana. | m² | 10.4
7 | Sienu un loga ailas bojātā apmetuma nokalšana. | m² | 11
8 | Ģipškartona vertikālās komunikāciju šahtas (2750x200x300mm) demontāža. | kpl | 1
9 | ARMSTRONG tipa iekārto griestu sistēmas demontāža. | m² | 3
10 | Ventilācijas deflektora demontāža un atpakaļ montāža jaunajos pekārtajos griestos. | gb | 1
11 | Durvju koka sliekšņa 250x900mm demontāža. | gb | 1
12 | Linoleja seguma fragmenta gaitenī un durvju ailā demontāža. | m² | 2
13 | Durvju apmales no telpas iekšpuses demontāža. | m | 5.6
14 | Apdare
15 | Komunikāciju šahtas (300x400x2750mm) izbūve no mitrumizturīga ģipškartona divās kārtās uz metāla profilu karkasa. | m² | 2
16 | Pulverkrāsotas, cinkota tērauda revīzijas lūkas 200×200mm piegāde un montāža. | gb | 1
17 | Jauna apmetuma izveidošana sienām un loga ailai pēc flīžu nokalšanas. | m² | 11
18 | Sienu un loga ailas plaisu aizdarināšana. | m | 15
19 | Sienu un loga ailas sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana). | m² | 7
20 | Sienu un loga ailas krāsošana ar mitrām telpām piemērotu krāsu CAPAROL Hell_Weib L96 C2 H109 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | m² | 7
21 | Sienas no gaiteņa puses sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar lateksa krāsu, iepriekš aizdarinot un nošpaktelējot atvērumu sienā pēc slēdža demontāžas. | m² | 8
22 | Sienu sagatavošana flīzēšanai. | m² | 9.5
23 | Sienu flīzēšana (H=1,8m) paredzot ārējā stūra līstes iestrādi un šuvju aizdarināšanu ar flīžu šuvotāju. | m² | 9.5
24 | Sienas flīzes ILLUSION MIX BEGE Revigres 300x450mm (ar pielaidēm piegriešanai) vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | m² | 10.5
25 | Plastmasas līste ārējiem stūriem (toni saskaņot ar pasūtītāju). | m | 1.8
26 | Spoguļa (600x900mm) ielīmēšana pie sienas virs izlietnes pie speciāli sagatavotas virsmas spoguļa ielīmēšanai. | gb | 1
27 | Grīdas smilšu-cementa javas izlīdzinošās kārtas izveidošana h=3cm. | m² | 3
28 | Grīdas hidroizolācijas izveidošana, ieklājot MAPEI MAPELASTIC vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents:______________________ | m² | 3
29 | Grīdas flīzēšana paredzot šuvju aizdarināšanu ar flīžu šuvotāju. | m² | 3
30 | Grīdas flīzes CROMATICA CAFE RECT Revigres 300x300mm (ar pielaidēm piegriešanai) vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | m² | 3.5
31 | Flīzēto virsmu sadurvietu aizdarināšana ar silikonu. | kpl | 1
32 | Piekārto griestu montāža. | m² | 3
33 | Piekārtie griesti AME THERMATEX, ALPHA ONE, VT-S-24, 600x600mm, 24mm (minerālplate) (ar pielaidēm piegriešanai) ieskaitot stiprinājuma profilus un palīgmateriālus vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | m² | 4.2
34 | Koka krāsotu profilētu durvju apmaļu izgatavošana un montāža. | m | 5.6
35 | Koka durvju ieskaitot kārbu un ārējās apmales no abām pusēm sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana) un krāsošana. | m² | 6
36 | Grīdas virsmas gaitenī un durvju ailā sagatavošana linoleja ielīmēšanai. | m² | 2
37 | Linoleja fragmenta ielīmēšana gaitenī un durvju ailā paredzot šuvju diega iestrādi. Linolejs firmas POLYFLOR PRESTIGE HOMOGENEOUS 1930 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents:______________________ | m² | 2
38 | Elektromontāža
39 | Piekārto griestu konstrukcijā uzstādīto gaismekļu demontāža. | gb | 1
40 | Sienas gaismekļa demontāža. | gb | 1
41 | 1- polu z/a slēdža demontāža. | gb | 1
42 | Z/a kontaktligzdas demontāža. | gb | 1
43 | Kabeļu rievas izveidošana un aizdare mūra sienā (1-kabelim). | m | 3
44 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3x1,5mm². Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X1,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | m | 5
45 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3x2,5mm². Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X2,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | m | 5
46 | Kontaktligzdas U=230V, In=16A, IP20, z/a, bēšs, ar vāciņu, komplektā ar palīgmateriāliem montāža. Firmas "Jung" AS 500 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | gb | 1
47 | Kontaktligzdas U=230V, In=16A, IP44, v/a, bēšs, komplektā ar palīgmateriāliem montāža. Firmas "Jung" AS 500 vai ekvivalent. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | gb | 1
48 | Infrasarkanā kustības, klātbūtnes sensora montāža. Firmas "STEINEL" izstrādājums IS-D360, EAN code Nr. 4007841601317 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ______________________ | gb | 1
49 | Apgaismojuma armatūras montāža piekarto griestu konstrukcijā. Firmas "KANLUX" RAGO DL-R63-W tipa vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | gb | 2
50 | Spuldzes. Firmas "LEDURO" E27, R63, ≥700 lm, ≤3000 K, ≥180◦ tipa spuldze vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | gb | 2
51 | Vājstrāvu sistēma
52 | Esošo vājstrāvu kabeļu iestrāde mūra sienā zem apmetuma. | m | 1
53 | Zemapmetuma komutācijas kārbas 10x10cm montāža. | gb | 1
54 | Santehniskie darbi
55 | Demontāža
56 | Sēdpoda ar atklāti montētu ūdens pievadu un noslēgarmatūru demontāža. | gb | 1
57 | Keramiskās izlietnes ar jaucējkrānu, atklāti montētiem ūdens pievadiem, noslēgarmatūru un kanalizācijas veidgabaliem demontāža. | gb | 1
58 | Elektriskā ūdenssildītāja demontāža. | gb | 1
59 | Tērauda radiatora demontāža | gb | 1
60 | Ūdensapgādes tērauda cauruļvada stāvvada un cauruļvadu veidgabalu demontāža. | m | 4
61 | Montāža
62 | Keramiskās izlietnes 570×435mm montāža, paredzot pudeļveida hromētu kanalizācijas hidroslēgu, noslēdzamu (ang. - "click clack valve") hromētu izplūdes mehānismu un visus pieslēguma un montāžas materiālus. Firmas IFO izlietne Inspira, artikuls Nr. 15022 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | kpl | 1
63 | Misiņa ūdens maisītāja ar dekoratīvo (hroma) pārklājumu un fiksētu izplūdi piegāde un montāža, paredzot visus pieslēguma un montāžas materiālus. Ūdens izplūdes augstums ≥ 82 mm, nobīde no pievienojuma centra līdz ūdens izplūdei ≥ 110 mm. Firmas Grohe jaucējkrāns, artikuls Nr. 33558003 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ___________________ | gb | 1
64 | Sēdpods, komplektā ar kanalizācijas pievienojuma veidgabaliem, ūdens pievienojuma vara cauruļvadu ar dekoratīvo pārklājumu un sēdriņķi ar cieto vāku piegāde un montāža, paredzot visus pieslēguma un montāžas materiālus. Firmas Ifo Sign sēdpods, artikuls 6862 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | kpl | 1
65 | Rievas 35x50mm izveide un aizdare mūra sienās, siltumapgādes cauruļvadu montāžai. | m | 2
66 | Rievas 50x50mm izveide un aizdare mūra sienās, ūdensapgādes cauruļvadu montāžai. | m | 1
67 | Urbuma D 35mm izveide mūra sienā b=1200mm. | gb | 2
68 | Polietilēna ūdensapgādes cauruļvadu ar alumīnija starpslāni D 16mm, komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem piegāde un montāža. | m | 5
69 | Polietilēna ūdensapgādes cauruļvadu ar alumīnija starpslāni D 20mm, komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem piegāde un montāža. | m | 9
70 | Polietilēna ūdensapgādes cauruļvadu ar alumīnija starpslāni D 25mm, komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem piegāde un montāža. | m | 4
71 | Cauruļvadu siltumizolācijas d=18mm, b=9mm montāža. | m | 5
72 | Cauruļvadu siltumizolācijas d=22mm, b=9mm montāža. | m | 9
73 | Cauruļvadu siltumizolācijas d=28mm, b=9mm montāža. | m | 4
74 | Elektriskā ūdenssildītāja V=30l, 1~ 230V, P≥1,5 kW, ar nerūsējošā tērauda ūdens tvertni piegāde un montāža. | gb | 1
75 | Misiņa saskrūves 1/2" uz ūdens sildītāja pieslēguma cauruļvadiem piegāde un montāža. | gb | 2
76 | Misiņa lodveida ventiļu 1/2" ar tērauda rokturi piegāde un montāža. | gb | 7
77 | Misiņa lodveida ventiļu 3/4" ar tērauda rokturi piegāde un montāža. | gb | 1
78 | Stūra ventiļa ar dekoratīvo (hroma) pārklājumu piegāde un montāža. Firmas SCHELL stūra ventīlis, artikuls 049170699) vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ________________________ | gb | 3
79 | Tērauda lokšņu radiatora 21. tips, 500×500mm, ar sānu pieslēgumu, termoventīli, termostatu, atpakaļgaitas pieslēgumu un atgaisotāju piegāde un montāža. | gb | 1
80 | Vara cauruļvadu cauruļvadu D 12mm, kopmplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem piegāde un montāža. | m | 10
81 | Cauruļvadu siltumizolācijas d=15mm, b=9mm montāža. | m | 10
82 | Būvgružu savākšana un aizvešana. | kpl | 1
83 | Telpas uzkopšana, paredzot loga mazgāšanu no telpas iekšpuses. | kpl | 1
Kopā:
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): |  | %
Tiešie izdevumi:
Virsizdevumi: |  | %
Plānotie uzkrājumi: |  | %
Sociālais nodoklis: |  | 23.59%
Kopā bez PVN:

## Tāme3 (232bcd)
4.1.4. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Apdares atjaunošana sanitārajā telpā 232.b, 232.c, 232.d
Lokālā tāme Nr. 3 (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Apdares atjaunošana sanitārajā telpā 232.b, 232.c, 232.d
2 | Vispārīgie būvdarbi
3 | Demontāža
4 | Koka durvju ar virsgaismu (780x2750mm) ieskaitot vērtni, kārbu un apmales demontāža. | kpl | 1
5 | Grīdas flīžu seguma demontāža. | m² | 9.8
6 | Grīdas smilšu-cementa javas izlīdzinošās kārtas h=3.0cm nokalšana. | m² | 9.8
7 | Sienu flīžu ar flīžu līmi nokalšana. | m² | 34
8 | Sienu un loga ailas bojātā apmetuma nokalšana. | m² | 34.5
9 | ARMSTRONG tipa iekārto griestu sistēmas demontāža. | m² | 9.8
10 | Ventilācijas deflektora demontāža un atpakaļ montāža jaunajos pekārtajos griestos. | gb | 1
11 | Apdare
12 | Pagaidu durvju vērtnes (780x2130mm) montāža un demontāža. | kpl | 1
13 | Sienas ailas pēc durvju virsgaismas demontāžas aizdarināšana ar ģipškartonu divās kārtā uz metāla karkasa no telpas abām pusēm. | m² | 0.8
14 | Jauna apmetuma izveidošana sienām un loga ailai pēc flīžu nokalšanas. | m² | 34.5
15 | Sienu un loga ailas plaisu aizdarināšana. | m | 18
16 | Sienu un loga ailas sagatavošana krāsošanai (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana). | m² | 47
17 | Sienu un loga ailas krāsošana ar mitrām telpām piemērotu krāsu CAPAROL Hell_Weib L96 C2 H109. | m² | 47
18 | Sienas no gaiteņa puses sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar lateksa krāsu, iepriekš aizdarinot un nošpaktelējot atvērumu sienā pēc slēdža demontāžas. | m² | 20
19 | Sienu sagatavošana flīzēšanai. | m² | 22.5
20 | Sienu flīzēšana (H=1,8m) paredzot ārējā stūra līstes iestrādi un šuvju aizdarināšanu ar flīžu šuvotāju. | m² | 22.5
21 | Sienas flīzes ILLUSION MIX BRANCO Revigres 300x450mm (ar pielaidēm piegriešanai). | m² | 25
22 | Plastmasas līste ārējiem stūriem (toni saskaņot ar pasūtītāju). | m | 2
23 | Spoguļa (900x1570mm) ielīmēšana pie sienas virs izlietnes pie speciāli sagatavotas virsmas spoguļa ielīmēšanai. | gb | 1
24 | Grīdas smilšu-cementa javas izlīdzinošās kārtas izveidošana h=3cm. | m² | 9.8
25 | Grīdas un sienas joslas h=0.12cm hidroizolācijas izveidošana, ieklājot MAPEI MAPELASTIC vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | m² | 12.5
26 | Grīdas flīzēšana paredzot šuvju aizdarināšanu ar flīžu šuvotāju. | m² | 9.8
27 | Grīdas flīzes CROMATICO RECT 50% uz 50% LUNA/DUNA Revigres 300x300mm (ar pielaidēm piegriešanai) vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | m² | 12
28 | Flīzēto virsmu sadurvietu aizdarināšana ar silikonu. | kpl | 1
29 | Piekārto griestu sistēmas montāža. | m² | 9.8
30 | Piekārtie griesti AME THERMATEX, ALPHA ONE, VT-S-24, 600x600mm, 24mm (minerālplate) (ar pielaidēm piegriešanai) ieskaitot stiprinājuma profilus un palīgmateriālus vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | m² | 13
31 | Koka krāsotu pildiņu durvju (vērtne 40x780x2130mm) komplektā ar kārbu bez sliekšņa, profilētām apmalēm un tērauda eņģēm izgatavošana un uzstādīšana. | kpl | 1
32 | Durvju furnitūras (slēdzene, rokturis ar uzlikām, cilindrs ar aizgriezni), analogas esošajai, uzstādīšana. Furnitūru iepriekš saskaņot ar pasūtītāju. | kpl | 1
33 | Koka pildiņu durvju (2 gab.) ieskaitot kārbu sagatavošana krāsošanai un krāsošana no abām pusēm, iepriekš paredzot apmaļu demontāžu. | m² | 9
34 | Koka krāsotu profilētu apmaļu, analogu esošajām, izgatavošana un uzstādīšana (divām durvīm). | m | 20
35 | Elektromontāža
36 | Piekārto griestu konstrukcijā uzstādītos gaismekļu demontāža. | gb | 5
37 | Sienas gaismekļa demontāža. | gb | 1
38 | 1- polu z/a slēdža demontāža. | gb | 1
39 | Z/a kontaktligzdas demontāža. | gb | 1
40 | Kabeļu rievas izveidošana un aizdare mūra sienā (1-kabelim). | m | 3
41 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3 x 1,5 mm2. Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X1,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | m | 10
42 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3 x 2,5 mm2. Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X2,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | m | 5
43 | Kontaktligzdas U=230V, In=16A, IP20, z/a, ar vāciņu, balts, komplektā ar palīgmateriāliem montāža. Firmas "Jung" AS 500 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | gb | 1
44 | Kontaktligzdas U=230V, In=16A, IP44, v/a, balts, komplektā ar palīgmateriāliem montāža. Firmas "Jung" AS 500 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | gb | 1
45 | Infrasarkanā kustības, klātbūtnes sensora montāža. Firmas "STEINEL" izstrādājums IS-D360, EAN code 4007841601317 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | gb | 3
46 | Apgaismojuma armatūras montāža piekārto griestu konstrukcijā. Firmas "KANLUX" RAGO DL-R63-W tipa vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ________________________ | gb | 5
47 | Spuldzes. Firmas "LEDURO" E27, R63, ≥700 lm, ≤3000 K, ≥180◦ tipa vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 5
48 | Santehniskie darbi
49 | Demontāža
50 | Sēdpoda ar atklāti montētu ūdens pievadu un noslēgarmatūru demontāža. | gb | 2
51 | Keramiskās izlietnes ar jaucējkrānu, atklāti montētiem ūdens pievadiem, noslēgarmatūru un kanalizācijas veidgabaliem demontāža. | gb | 1
52 | Elektriskā ūdenssildītāja demontāža. | gb | 1
53 | Tērauda radiatora demontāža. | gb | 1
54 | Atklāti montētu ūdensapgādes cauruļvadu un cauruļvadu veidgabalu demontāža. | kpl | 1
55 | Montāža
56 | Uz virsmas montējamas, apaļas akmens masas izlietnes D = 410 mm montāža, paredzot pudeļveida hromētu kanalizācijas hidroslēgu, noslēdzamu (ang. - "click clack valve") hromētu izplūdes mehānismu un visus pieslēguma un montāžas materiālus. Firmas PAA ROUND ON SILK silkstone izlietne balta, matēta, D 410mm, H 140mm, artikuls IROSON/00 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ___________________ Hidroslēgs izlietnei REMER MINIMAL, artikuls 958L vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents:____________________ Izlietnes izplūde REMER,artikuls 905CC114 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ___________________ | kpl | 1
57 | Izlietnes virsmas montāža. Firmas PAA SILKSTONE izlietnes virsma balta, matēta vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ___________________ | gb | 1
58 | Izlietnes virsmas kronšteinu montāža. Firmas PAA SILKSTONE kronšteini 305x100mm, artikuls IZKTR/00 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents:____________________ | gb | 5
59 | Ūdens maisītāja ar dekoratīvo (hroma) pārklājumu un fiksētu izplūdi piegāde un montāža, paredzot visus pieslēguma un montāžas materiālus. Ūdens izplūdes augstums ≥ 269 mm, nobīde no pievienojuma centra līdz ūdens izplūdei ≥ 204 mm. Firmas LaTorre jaucējkrāns TAYA, artikuls Nr. 40501 TC vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 1
60 | Sēdpods, komplektā ar kanalizācijas pievienojuma veidgabaliem, ūdens pievienojuma vara cauruļvadu ar dekoratīvo pārklājumu un sēdriņķi ar cieto vāku piegāde un montāža, paredzot visus pieslēguma un montāžas materiālus. Firmas Ifo Sign sēdpods, artikuls 6862 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents:____________________ | kpl | 1
61 | Kompakta dizaina sēdpods (šaurais modelis) L=605mm, komplektā ar kanalizācijas pievienojuma veidgabaliem, ūdens pievienojuma vara cauruļvadu ar dekoratīvo pārklājumu un sēdriņķi ar cieto vāku piegāde un montāža, paredzot visus pieslēguma un montāžas materiālus. Firmas Ifo Sign sēdpods, artikuls 6832 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | kpl | 1
62 | Rievas 50x50mm izveide un aizdare mūra sienās, ūdensapgādes cauruļvadu montāžai. | m | 3.5
63 | Urbuma D 20 mm izveide mūra sienā b=200 mm. | gb | 2
64 | Polietilēna ūdensapgādes cauruļvadu ar alumīnija starpslāni D 16 mm, komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem piegāde un montāža. | m | 6
65 | Cauruļvadu siltumizolācijas d=18mm, b=9mm, piegāde un montāža. | m | 6
66 | Stūra ventiļa ar dekoratīvo (hroma) pārklājumu piedāde un montāža. Firmas SCHELL stūra ventīlis, artikuls 049170699 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ___________________ | gb | 4
67 | Tērauda lokšņu radiatora 21. tips, 500×1000mm ar sānu pieslēgumu, termoventīli, termostatu, atpakaļgaitas pieslēgumu un atgaisotāju piegāde un montāža. | gb | 1
68 | Būvgružu savākšana un aizvešana. | kpl | 1
69 | Telpu uzkopšana, paredzot loga mazgāšanu no telpas iekšpuses. | kpl | 1
Kopā:
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): |  | %
Tiešie izdevumi:
Virsizdevumi: |  | %
Plānotie uzkrājumi: |  | %
Sociālais nodoklis: |  | 23.59%
Kopā bez PVN:

## Tāme4 (118defg)
4.1.5. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 118.d, 118.e, 118.f, 118.g
Lokālā tāme Nr. 4 (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 118.d, 118.e, 118.f, 118.g
2 | Metāla piekārto griestu sistēmas demontāža. | m² | 8
3 | Ventilācijas deflektoru demontāža un atpakaļ montāža jaunajos iekārtajos griestos. | gb | 2
4 | Dabīgās ventilācijas kanāla mehāniskā tīrīšana no būvgružiem (kanāla aizbērums līdz 2.0m). | kpl | 1
5 | Piekārto griestu sistēmas montāža. | m² | 8
6 | Piekārtie griesti AME THERMATEX, ALPHA ONE, VT-S-24, 600x600mm, 24mm (minerālplate) ieskaitot stiprinājuma profilus un palīgmateriālus vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | m² | 10
7 | Elektromontāža
8 | Piekārto griestu konstrukcijā uzstādīto gaismekļu demontāža (demontētās LED spuldzes nodot pasūtītājam). | gb | 6
9 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3 x 1,5 mm2. Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X1,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | m | 10
10 | 1- polu z/a slēdža demontāža un nosegvāciņa uzstādīšana tā vietā. Firmas "Jung" AS 500 izstrādājums komplektā ar palīgmateriāliem, bēšs vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 1
11 | 1- polu slēdža U=230V, In=16A, IP20, z/a, bēšs, komplektā ar palīgmateriāliem montāža. Firmas "Jung" AS 500 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 1
12 | Infrasarkanā kustības, klātbūtnes sensora montāža. Firmas "STEINEL" izstrādājums IS-D360 EAN code 4007841601317 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 2
13 | Apgaismojuma armatūras montāža piekārto griestu konstrukcijā. Firmas "KANLUX" RAGO DL-R63-W vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 6
14 | Spuldzes. Firmas "LEDURO" E27, R63, ≥700 lm, ≤3000 K, ≥180◦ vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 6
15 | Būvgružu savākšana un aizvešana. | kpl | 1
16 | Telpas uzkopšana. | kpl | 1
Kopā:
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): |  | %
Tiešie izdevumi:
Virsizdevumi: |  | %
Plānotie uzkrājumi: |  | %
Sociālais nodoklis: |  | 23.59%
Kopā bez PVN:

## Tāme5 (103b)
4.1.6. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 103.b
Lokālā tāme Nr. 5 (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 103.b
2 | ARMSTRONG tipa piekārto griestu sistēmas demontāža. | m² | 8
3 | Piekārtajos griestos iestrādātā deflektora (1 gb) un skaļruņa (1 gb) saudzīga demontāža un atpakaļ montāža. | kpl | 1
4 | Piekārto griestu sistēmas montāža. | m² | 8
5 | Piekārtie griesti AME THERMATEX, ALPHA ONE, VT-S-24, 600x600mm, 24mm (minerālplate) ieskaitot stiprinājuma profilus un palīgmateriālus vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | m² | 10
6 | Elektromontāža
7 | Piekārto griestu konstrukcijā uzstādīto gaismekļu demontāža. | gb | 3
8 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3x1,5mm². Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X1,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | m | 5
9 | 1- polu z/a slēdža demontāža un nosegvāciņa uzstādīšana tā vietā. Firmas "Jung" AS 500 sērijas izstrādājums komplektā ar papildmateriāliem, bēšs vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 1
10 | Infrasarkanā kustības, klātbūtnes sensora montāža. Firmas "STEINEL" izstrādājums IS-D360 EAN code 4007841601317 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 1
11 | Apgaismojuma armatūras montāža piekārto griestu konstrukcijā. Firmas "KANLUX" RAGO DL-R63-W tipa apgaismojuma armatūra. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 3
12 | Spuldzes. Firmas "LEDURO" E27, R63, ≥700 lm, ≤3000 K, ≥180◦ tipa spuldze vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 3
13 | Būvgružu savākšana un aizvešana. | kpl | 1
14 | Telpas uzkopšana. | kpl | 1
Kopā:
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): |  | %
Tiešie izdevumi:
Virsizdevumi: |  | %
Plānotie uzkrājumi: |  | %
Sociālais nodoklis: |  | 23.59%
Kopā bez PVN:

## Tāme6 (103de)
4.1.7. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 103.d, 103.e
Lokālā tāme Nr. 6 (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 103.d, 103.e
2 | ARMSTRONG tipa piekārto griestu sistēmas demontāža. | m² | 14
3 | Piekārtajos griestos iestrādātā deflektora (1 gb) un skaļruņa (1 gb) saudzīga demontāža un atpakaļ montāža. | kpl | 1
4 | Piekārto griestu sistēmas montāža. | m² | 14
5 | Piekārtie griesti AME THERMATEX, ALPHA ONE, VT-S-24, 600x600mm, 24mm (minerālplate) ieskaitot stiprinājuma profilus un palīgmateriālus vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ___________________ | m² | 16
6 | Elektromontāža
7 | Piekārto griestu konstrukcijā uzstādīto gaismekļu demontāža. | gb | 3
8 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3x1,5 mm². Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X1,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | m | 5
9 | 1- polu z/a slēdža demontāža un nosegvāciņa uzstādīšana tā vietā. Firmas "Jung" AS 500 sērijas izstrādājums komplektā ar papildmateriāliem, bēšs vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 2
10 | Infrasarkanā kustības, klātbūtnes sensora montāža. Firmas "STEINEL" izstrādājums IS-D360 EAN code 4007841601317 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 2
11 | Apgaismojuma armatūras montāža piekārto griestu konstrukcijā. Firmas "KANLUX" RAGO DL-R63-W vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 4
12 | Spuldzes. Firmas "LEDURO" E27, R63, ≥700 lm, ≤3000 K, ≥180◦ tipa spuldze vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ____________________ | gb | 4
13 | Būvgružu savākšana un aizvešana. | kpl | 1
14 | Telpas uzkopšana. | kpl | 1
Kopā:
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): |  | %
Tiešie izdevumi:
Virsizdevumi: |  | %
Plānotie uzkrājumi: |  | %
Sociālais nodoklis: |  | 23.59%
Kopā bez PVN:

## Tāme7 (237ab)
4.1.8. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 237.a, 237.b
Lokālā tāme Nr. 7 (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Piekārto griestu nomaiņa sanitārajā telpā 237.a, 237.b
2 | ARMSTRONG tipa piekārto griestu sistēmas demontāža. | m² | 7
3 | Piekārtajos griestos iestrādātā deflektora (1 gb) un skaļruņa (1 gb) saudzīga demontāža un atpakaļ montāža. | kpl | 1
4 | Piekārto griestu sistēmas montāža. | m² | 7
5 | Piekārtie griesti AME THERMATEX, ALPHA ONE, VT-S-24, 600x600mm, 24mm (minerālplate) ieskaitot stiprinājuma profilus un palīgmateriālus vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ______________________ | m² | 9
6 | Elektromontāža
7 | Piekārto griestu konstrukcijā uzstādīto gaismekļu demontāža. | gb | 4
8 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3x1,5mm². Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X1,5 kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ______________________ | m | 8
9 | 1- polu z/a slēdža demontāža un nosegvāciņa montāža tā vietā. Firmas "Jung" AS 500 izstrādājums komplektā ar papildmateriāliem, bēšs vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ______________________ | gb | 1
10 | Kustības, klātbūtnes sensora demontāža un pēc jauno griestu uzstādīšanas atpakaļ montāža. | gb | 1
11 | Apgaismojuma armatūras montāža piekārto griestu konstrukcijā. Firmas "KANLUX" RAGO DL-R63-W vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ______________________ | gb | 4
12 | Spuldzes. Firmas "LEDURO" E27, R63, ≥700 lm, ≤3000 K, ≥180◦ spuldze vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ______________________ | gb | 4
13 | Būvgružu savākšana un aizvešana. | kpl | 1
14 | Telpas uzkopšana. | kpl | 1
Kopā:
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): |  | %
Tiešie izdevumi:
Virsizdevumi: |  | %
Plānotie uzkrājumi: |  | %
Sociālais nodoklis: |  | 23.59%
Kopā bez PVN:

## Tāme8 (304a)
4.1.9. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Piekārto griestu nomaiņa gaiteņa telpā 304.a
Lokālā tāme Nr. 8 (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Piekārto griestu nomaiņa gaiteņa telpā 304.a
2 | ARMSTRONG tipa iekārto griestu sistēmas demontāža. | m² | 25
3 | Ventilācijas deflektoru demontāža un atpakaļ montāža jaunajos iekārtajos griestos. | gb | 2
4 | Dabīgās ventilācijas kanāla mehāniskā tīrīšana no būvgružiem (kanāla aizbērums līdz 2.0m). | kpl | 1
5 | Piekārto griestu sistēmas montāža. | m² | 25
6 | Piekārtie griesti AME THERMATEX, ALPHA ONE, VT-S-24, 600x600mm, 24mm (minerālplate) ieskaitot stiprinājuma profilus un palīgmateriālus vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | m² | 28
7 | Sienu sagatavošana krāsošanai un krāsošana ar lateksa krāsu, iepriekš aizdarinot un nošpaktelējot atvērumu sienā pēc slēdžu demontāžas. | m² | 54
8 | Elektromontāža
9 | Piekārto griestu konstrukcijā uzstādīto gaismekļu demontāža. | gb | 8
10 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3 x 1,5 mm2. Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X1,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | m | 15
11 | Demontēt 1- polu z/a slēdzi. | gb | 2
12 | Infrasarkanā kustības, klātbūtnes sensora montāža. Firmas "STEINEL" izstrādājums IS-D360 EAN code 4007841601317 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 2
13 | Apgaismojuma armatūras montāža piekarto griestu konstrukcijā. Firmas "KANLUX" RAGO DL-R63-W vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 8
14 | Spuldzes. Firmas "LEDURO" E27, R63, ≥700 lm, ≤3000 K, ≥180◦ tipa spuldze vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 8
15 | Būvgružu savākšana un aizvešana. | kpl | 1
16 | Telpas uzkopšana. | kpl | 1
Kopā:
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): |  | %
Tiešie izdevumi:
Virsizdevumi: |  | %
Plānotie uzkrājumi: |  | %
Sociālais nodoklis: |  | 23.59%
Kopā bez PVN:

## Tāme9 (83)
4.1.10. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Apdares atjaunošana 83. telpā
Lokālā tāme Nr. 9 (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Apdares atjaunošana 83. telpā
2 | Vispārīgie būvdarbi
3 | Demontāža
4 | Grīdlīstes demontāža. | m | 15
5 | Linoleja grīdas seguma demontāža. | m² | 12
6 | Apdare
7 | Velvēto griestu sagatavošana krāsošanai (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana). | m² | 16
8 | Velvēto griestu krāsošana divas reizes ar lateksa krāsu. | m² | 16
9 | Sienu un loga ailas sagatavošana krāsošanai. | m² | 35
10 | Sienu un loga ailas divas reizes krāsošana ar lateksa krāsu, toni iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. | m² | 35
11 | Ventilācijas gaisa cauruļvada sagatavošana krāsošanai un krāsošana. | m² | 3.8
12 | Grīdas virsmas sagatavošana linoleja ielīmēšanai (virsmas tīrīšana, izlīdzinošas kārtas izveidošana, slīpēšana). | m² | 12
13 | Linoleja seguma līmēšana, paredzot šuvju diega iekausēšanu. "FORBO" linolejs, Surestep texture, linnen 89032 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _____________________ | m² | 14
14 | Jaunu koka krāsotu grīdlīstu (h=6cm) montāža, toni iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. | m | 15
15 | Metāla grīdlīstes montāža durvju ailā. | m | 1
16 | Elektromontāža
17 | Pie griestiem iekarināto gaismekļu demontāža. | gb | 2
18 | Sienas gaismekļu demontāža. | gb | 1
19 | 2- polu z/a slēdža demontāža. | gb | 1
20 | Gaismekļu (plafonu) montāža pie griestiem, paredzot nepieciešamos palīgmateriālus. | kpl | 2
21 | Kabeļu rievas izveidošana un aizdare mūra sienā (1-kabelim). | m | 2
22 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3x1,5mm². Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X1,5 kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | m | 3
23 | 1- polu slēdža U=230V, In=16A, IP20, z/a, bēšs, komplektā ar papildmateriāliem montāža. Firmas "Jung" AS 500 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: _______________________ | gb | 1
24 | Būvgružu savākšana un aizvešana. | kpl | 1
25 | Telpas uzkopšana, paredzot loga mazgāšanu no telpas iekšpuses. | kpl | 1
Kopā:
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): |  | %
Tiešie izdevumi:
Virsizdevumi: |  | %
Plānotie uzkrājumi: |  | %
Sociālais nodoklis: |  | 23.59%
Kopā bez PVN:

## Tāme10 (1,1b)
4.1.11. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Apdares atjaunošana 1. un 1.b ģērbtuves telpā
Lokālā tāme Nr. 10 (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Apdares atjaunošana 1. un 1.b ģērbtuves telpā
2 | Grīdlīstes demontāža. | m | 16
3 | Apmetuma nokalšana (līdz ķieģeļiem) mitruma bojātām mūra sienām. | m² | 15
4 | Mitruma bojāto mūra sienu pēc apmetuma nokalšanas mazgāšana un apstrāde ar pretsēnīšu veidošanās antiseptiķi. | m² | 15
5 | Kaļķa "elpojošā" apmetuma mūra sienu apakšdaļā uzstrāde. | m² | 3
6 | Mūra sienas apšūšana ar mitruma izturīgu ģipškartonu divās kārtās uz metāla karkasa. | m² | 12
7 | Ventilācijas restīšu (plastmasas 300x80mm) iestrāde mūra sienas ģipškartona apšuvuma augšdaļā un apakšdaļā. | gb | 8
8 | Mitruma bojātā ģipškartona apšuvuma starpsienas apakšdaļā demontāža. | m² | 1.5
9 | Starpsienas durvju ar kārbu demontāža. | kpl | 1
10 | Ģipškartona starpsienas durvju ailas aizdarināšana no abām pusēm ar mitruma izturīgu ģipškartonu divās kārtās uz metāla karkasa (ailas izmērs: 900x2000mm). | m² | 5.1
11 | Sienu sagatavošana krāsošanai (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana). | m² | 45
12 | Sienu un loga ailas krāsošana ar mitrām telpām piemērotu krāsu CAPAROL Hell_Weib L96 C2 H109 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ___________________ | m² | 45
13 | Velvēto griestu sagatavošana krāsošanai (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana). | m² | 24
14 | Velvēto griestu krāsošana ar mitrām telpām piemērotu krāsu CAPAROL Hell_Weib L96 C2 H109 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: ___________________ | m² | 24
15 | Durvju ailas (uz 1.c telpu) sagatavošana jaunu durvju montāžai. | kpl | 1
16 | Jaunu koka krāsotu durvju ar kārbu bez sliekšņa, gludu vērtni ar alumīnija ventilācijas restīti un koka apmalēm izgatavošana un montāža. Furnitūru paredzot analogu blakus esošajām durvīm: eņģes, slēdzeni ar WC aizgriezni, rokturus un dekoratīvās uzlikas (furnitūru iepriekš saskaņot ar pasūtītāju). | kpl | 1
17 | Durvju vērtņes kopā ar kārbu un apmalēm demontāža. | kpl | 3
18 | Durvju kārbas demontāža. | kpl | 2
19 | Durvju ailas sagatavošana jaunas kārbas montāžai. | gb | 2
20 | Jaunas koka krāsotas durvju kārbas izgatavošana un montāža. | kpl | 2
21 | Durvju kārbas remonts, sagatavošana krāsošanai un krāsošana. | gb | 1
22 | Demontētās mitruma bojātās durvju vērtnes atbilstošs remonts un atpakaļ montāža (paredzot vērtnes savilkšanu ar iegremdētām skrūvēm, augstuma regulēšanu/saīsināšanu u.c., špaktelēšanu, slīpēšanu, gruntēšanu un krāsošanu). | kpl | 3
23 | Alumīnija ventilācijas restītes durvju vērtnē (abās pusēs) iestrāde. | kpl | 3
24 | Jaunu krāsotu koka durvju apmaļu montāža. | m | 25
25 | Jaunu koka krāsotu grīdlīstu (h=6cm) montāža, toni iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju. | m | 16
26 | Elektromontāža
27 | Pie griestiem stiprinātu plafonveida gaismekļu demontāža, tīrīšana un atpakaļ montāža. | gb | 5
28 | 1- polu z/a slēdža demontāža. | gb | 4
29 | Z/a kontaktligzdas demontāža. | gb | 2
30 | Kabeļu rievas izveidošana un aizdare mūra sienā. (1-kabelim). | m | 1
31 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3x1,5mm². Firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X1,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: __________________ | m | 5
32 | 1kV kabelis ar vara dzīslām 3x2,5mm². Piemēram, firmas "FABER KABEL" NHXMH-J 3X2,5 tipa kabelis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: __________________ | m | 1
33 | 1- polu slēdža U=230V, In=16A, IP20, z/a, bēšs, komplektā ar palīgmateriāliem montāža. Firmas "Jung" AS 500 slēdzis vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: __________________ | gb | 1
34 | 2- polu slēdzis U=230V, In=16A, IP20, z/a, bēšs, komplektā ar palīgmateriāliem montāža. Firmas "Jung" AS 500 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: __________________ | gb | 1
35 | Kontaktligzdas U=230V, In=16A, IP20, z/a, bēšs, komplektā ar palīgmateriāliem montāža. Firmas "Jung"AS 500 vai ekvivalents. Piedāvātais ekvivalents: __________________ | gb | 2
36 | Infrasarkanā kustības, klātbūtnes sensora montāža. Firmas "STEINEL" izstrādājums IS 3360 EAN code 4007841606411. Piedāvātais ekvivalents: __________________ | gb | 1
37 | Būvgružu savākšana un aizvešana. | kpl | 1
38 | Telpu profesionālā uzkopšana, paredzot loga mazgāšanu no telpas iekšpuses. | kpl | 1
Kopā:
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): |  | %
Tiešie izdevumi:
Virsizdevumi: |  | %
Plānotie uzkrājumi: |  | %
Sociālais nodoklis: |  | 23.59%
Kopā bez PVN:

## Tāme11 (15a)
4.1.12. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Durvju remonts 15.a telpā
Lokālā tāme Nr. 11 (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Durvju remonts 15.a telpā
2 | Durvju vērtnes ar apmalēm demontāža. | kpl | 4
3 | Durvju vērtnes kopā ar kārbu un apmalēm demontāža. | kpl | 2
4 | Durvju ailas pagaidu aizsegšana ar MDF vairogu. | kpl | 1
5 | Durvju ailas sagatavošana jaunas kārbas montāžai. | gb | 2
6 | Jaunas koka krāsotas durvju kārbas bez sliekšņa izgatavošana un montāža. | kpl | 2
7 | Demontētās mitruma bojātās durvju vērtnes atbilstošs remonts, sagatavošana krāsošanai, krāsošana un atpakaļ montāža. | kpl | 2
8 | Demontētās durvju vērtnes sagatavošana krāsošanai, krāsošana un atpakaļ montāža. | kpl | 4
9 | Demontēto koka durvju apmaļu sagatavošana krāsošanai, krāsošana un atpakaļ montāža. | m | 25
10 | Esošās ventilācijas restītes durvju vērtnē (abās pusēs) nomaiņa ar alumīnija restīti. | kpl | 5
11 | Sienu mitruma bojātā apmetuma nokalšana, virsmu mazgāšana un apstrāde ar antiseptiķi. | m² | 2
12 | Kaļķa "elpojošā" apmetuma mūra sienu apakšdaļā uzstrāde. | m² | 2
13 | Sienu sagatavošana krāsošanai (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana). | m² | 40
14 | Sienu krāsošana ar ūdens bāzes "elpojošo" krāsu. | m² | 40
15 | Būvgružu savākšana un aizvešana. | kpl | 1
16 | Telpas uzkopšana. | kpl | 1
Kopā:
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): |  | %
Tiešie izdevumi:
Virsizdevumi: |  | %
Plānotie uzkrājumi: |  | %
Sociālais nodoklis: |  | 23.59%
Kopā bez PVN:

## 4.2. (4.2.1.) DROŠĪBAS DURVIS
4.2. IEPIRKUMA PRIEKŠMETA 2. DAĻA – DROŠĪBAS DURVJU PIEGĀDE UN MONTĀŽA
4.2.1. BŪVDARBU IZMAKSU APRĒĶINA TABULA-TĀME – Drošības durvju piegāde un montāža
Tāme (EUR bez PVN)
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Kopā | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Materiāli | Mehānismi | Summa (EUR)
1 | Durvis 104. telpai
2 | Durvju demontāža un utilizācija. | kpl | 1
3 | Ložu drošu durvju piegāde un montāža (skat. tehniskās specifikācijas 3.1. punktu). | kpl | 1
4 | Durvju ailas no abām pusēm apdares atjaunošana. | kpl | 1
5 | Telpas uzkopšana. | kpl | 1
6 | Durvis kāpņu telpai K3/K4
7 | Divviru durvju demontāža un utilizācija. | kpl | 1
8 | Divviru ugunsdrošo durvju ar dekoratīvajiem pildiņu paneļiem piegāde un montāža (skat. tehniskās specifikācijas 3.2. punktu). | kpl | 1
9 | Durvju ailas no abām pusēm apdares atjaunošana. | kpl | 1
10 | Telpas uzkopšana. | kpl | 1
11 | Durvis 4. stāva gaitenim
12 | Durvju demontāža un utilizācija. | kpl | 1
13 | Stiklotu ugunsdrošo durvju piegāde un montāža (skat. tehniskās specifikācijas 3.4. punktu). | kpl | 1
14 | Durvju ailas no abām pusēm apdares atjaunošana. | kpl | 1
15 | Telpas uzkopšana. | kpl | 1
16 | Durvis uz bēniņiem
17 | Durvju demontāža un utilizācija. | kpl | 2
18 | Metāla ugunsdrošo durvju b=800, h-2100 piegāde un montāža (skat. tehniskās specifikācijas 3.3. punktu). | kpl | 1
19 | Metāla ugunsdrošo durvju b=900, h-2100 piegāde un montāža (skat. tehniskās specifikācijas 3.3. punktu). | kpl | 1
20 | Durvju ailas no abām pusēm apdares atjaunošana. | kpl | 2
21 | Telpas uzkopšana. | kpl | 2
22 | Durvis K5 kāpņu telpā
23 | Koka pildiņu durvju vērtnes demontāža un atpakaļ montāža pēc vēršanās virziena maiņas. | kpl | 1
24 | Koka durvju vērtnes, durvju kārbas un aplodu vēršanās virziena maiņai atbilstošs remonts/protezēšana, esošā krāsojuma noņemšana, sagatavošana krāsošanai un krāsošana (skat. tehniskās specifikācijas 3.5. punktu). | kpl | 1
25 | Durvju ailas no abām pusēm apdares atjaunošana. | kpl | 1
26 | Būvgružu savākšana un telpas uzkopšana. | kpl | 1
Kopā: |  | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izdevumi (izņemot būvgružu aizvešanu): | [13 empty] | 0
Tiešie izdevumi: | [13 empty] | 0
Virsizdevumi: | [13 empty] | 0
Plānotie uzkrājumi: | [13 empty] | 0
Sociālais nodoklis: |  | 23.59% | [11 empty] | 0
Līgumcena bez PVN: | [13 empty] | 0
PVN 21%:
Līguma summa ar PVN: